PAGE  
6

Информация 
о ходе выполнения решения межведомственной комиссии 
по  охране  труда  в   Приморском  крае  от 08.12.2010   «О мерах   по предупреждению несчастных случаев на предприятиях энергетики»
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю на 1 ноября 2013 года в Приморском крае зарегистрировано 315 хозяйствующих субъектов по производству и распределению электроэнергии, газа, воды, численность работающих 32,1 тыс. человек.

Во исполнение  решения межведомственной комиссии по  охране  труда  в Приморском  крае  от 08.12.2010   «О мерах   по предупреждению несчастных случаев на предприятиях энергетики» Дальневосточным управлением Ростехнадзора (далее – управление) за 9 месяцев 2013 года проведено 823 обследования организаций, подконтрольных государственному энергетическому надзору, при которых выявлено 1509 нарушений обязательных требований нормативных документов. 
За 9 месяцев 2013 года управлением зафиксировано 4 производственных несчастных случая со смертельным исходом (из них: 1 групповой).

Несчастные случаи произошли на следующих предприятиях:

1. ОАО «Примавтодор» 

В связи с необходимостью проведения проверки обстоятельств смертельного несчастного случая с электросварщиком А.В. Желновод филиала «Пригородный ОАО «Примавтодор», в соответствии со ст. 229.1.ТК РФ, Государственной инспекцией труда в Приморском крае, продлено расследование несчастного случая с 04.07.2013 года до предоставления «Заключения судебно – медицинского исследования трупа».;
2. МУП «Уссурийск-Электросеть» 

Пострадавший В.Ю. Станкевич – электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (поражение техническим электричеством со смертельным исходом). 
При выполнении планово-предупредительной работы на трансформаторе № 2.
3. Филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети» 
Пострадавший А.В. Латокурский – электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (поражение техническим электричеством со смертельным исходом). 

При выполнении текущего ремонта выключателя 10 кВ Ф-8 «Духовское» ПС 35/10 кВ «Жариково».

4. ЗАО «ТРАНССПЕЦМОНТАЖ»
Пострадавшие М.М. Сахно – электромонтер контактной сети (поражение электрическим током со смертельным исходом), С.А. Каплин – сторож (электротравма II ст.). 

При перемещении груза крановой установкой, при приближении ее к участку нижнего фиксирующего троса контактной сети 27 500 В, произошел пробой воздушного промежутка между стрелой и нижним фиксирующим тросом. 

Основные причины несчастных случаев на производстве:

1. Нарушение требований Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Положений, Инструкций в области проводимых работ, трудового законодательства;
2. Нарушение технологического процесса;

3. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест;

4. Прочие причины, выразившиеся в морально-устаревшем оборудовании.

Специалистами управления работодателям, допустивших несчастные случаи на производстве, выданы предписания о выполнении следующих мероприятий:

1. Проведение внеплановых инструктажей по охране труда с разбором обстоятельств и причин несчастного случая с записью в журналах инструктажа;
2. Направление работников на внеочередную проверку знаний по охране труда;
3. Обеспечить разработку и утверждение программ повышения квалификации электротехнического персонала;
4. Приобрести и ввести в программу проверки знаний охраны труда тренажер по оказанию первой помощи и проведению искусственного дыхания, пострадавшим от действия электрического тока.

На основании анализа несчастных случаев и характерных нарушений, выявленных при обследовании электроустановок потребителей электрической энергии и энергоснабжающих организаций Управлением в предыдущие отчетные периоды, реализуется программа по профилактике электротравматизма:

1. Включаются в месячные планы работы отдела проверки выполнения мероприятий, намеченных предприятиями по результатам расследования несчастных случаев. При невыполнении предприятиями намеченных мероприятий применяются меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ, ТК РФ и Правилами.

2. При всех видах проверок электросетевых предприятий и предприятий, имеющих на балансе электроустановки напряжением свыше 1000В, освещается раздел по организации эксплуатации энергоустановок в объеме программы обследования предприятий 750 кВА и выше, особо обращается внимание на применение и действие нарядной системы.

3. Направляются на электросетевые предприятия и предприятия, имеющие на балансе электроустановки напряжением свыше 1000В обзоры несчастных случаев Управления и Федеральной службы.

4. В течение отчетного периода инспекторский состав проводил техническую учебу на всех электросетевых предприятиях по обзору несчастных случаев.

5. Введена в программы обучения учебных центров тема – «Обзор несчастных случаев».

Кроме того в соответствии с требованиями Ростехнадзора от 22.02.2013 № 00-03-06/290 в ходе плановых и внеплановых проверок особое внимание уделяется контролю выполнения требований безопасности по допуску и организации работ в электроустановках командированного персонала. По результатам расследования каждого несчастного случая разрабатывается комплекс мероприятий по исключению повторяемости подобных предпосылок к травматизму в электроустановках.

По данным государственной инспекции труда в Приморском крае.

 Динамика производственного травматизма с тяжелыми последствиями в крае за период 2010 – 2013 (10 мес.) лет в организациях, занятых производством, передачей распределением электроэнергии, газа, пара и горячей воды, характеризуется следующими показателями:

	Число пострадавших с тяжелыми последствиями, всего (чел.)
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г. (10 мес.)

	
	19
	9
	13
	10

	В том числе:
	

	Со смертельным исходом
	7
	7
	6
	3

	С тяжелым исходом
	12
	2
	7
	7


С целью проверки соблюдения работодателями предприятий энергетики Приморского края обязанностей по созданию безопасных условий труда, исполнения решения МВК по охране труда в   Приморском  крае  от 08.12.2010 государственной инспекцией труда в Приморском крае проведено:
	№ п/п
	Показатель
	2012 год
	2013 год

	1.
	Проведено проверок в организациях энергетики
	62
	37

	2.
	Выявлено нарушений
	181
	77

	3.
	Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
	68
	39

	4.
	Привлечено к административной ответственности должностных лиц организаций за допущенные нарушения безопасности труда
	64
	38


В ходе проверок выявлены следующие нарушения:
- работники не в полном объеме обеспечиваются специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты;
- отсутствуют сведения о проведении испытания с указанием даты следующего испытания (просрочен срок испытания) имеющейся в цеху ручной тали, а также эксплуатируется деформированный крюк;

- в нарушение требования постановления Правительства РФ № 870                   от 20.10.2008г. работникам предприятия не назначена доплата в размере 4% за вредные условия труда в соответствие с результатами проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда;

- не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда;

- инструкции по охране труда разработаны с нарушением нормативных требований;

- не проведены периодические проверки и испытания переносного электроинструмента в подразделениях;

- отсутствуют журналы регистрации, периодических проверок переносных  электроприемников;

- отсутствует аварийное освещение фронтов котлов, щитов управления, насосных помещений;

С целью устранения выявленных нарушений выданы обязательные для исполнения Предписания, за исполнением которых установлен контроль.

С целью осуществления профилактической работы по предотвращению нарушений безопасности труда в отрасли Государственной инспекцией труда ряд предприятий энергетики включены в план проверок на 2014 год.

По данным администраций муниципальных образований края не все  руководители предприятий энергетической отрасли выполнили рекомендации решения МВК по  охране  труда  в   Приморском  крае  от 08.12.2010   «О мерах   по предупреждению несчастных случаев на предприятиях энергетики»:

- не разработана и не внедрена система управления охраной труда на предприятии;
- не на всех рабочих местах проведена аттестация рабочих мест по условиям труда;
- не в полном объеме работники обеспечены средствами индивидуальной защиты;

- не на всех предприятиях организована стирка и ремонт специальной одежды работников;

- не используют свое право на частичное финансирование мер по сокращению производственного травматизма и профессионального заболевания за счет средств перечисляемых в ГУ – Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

По данным ГУ – Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации показатели производственного травматизма в энергетике Приморского края за период 2011 –  2013 годы отражены в таблице.
	Года
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	Число пострадавших со смертельным исходом
	4
	4
	3

	Число пострадавших с тяжелыми

последствиями
	4
	3
	2

	Число пострадавших с легкими

последствиями
	16
	10
	8

	Всего:
	24
	17
	13


Надбавка к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год установлена 7 предприятиям: Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа, Филиал Арсеньевский КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Спассктеплоэнерго», ОАО «Теплоэнергетическая компания», Филиал «ЛуТЭК» ОАО «ДГК»,             ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» филиал «Приморская генерация».
За финансированием на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваемости на 2013 год обратились 16 предприятий: ОАО «Электосервис» г. Лесозаводск, ООО «Коммунальные сети», КГУП «Примтеплоэнерго-филиал Лесозаводский»,                                       ОАО «Спасскэлектросеть», ОАО «Теплоэнергетическая компания»,                   ОАО «Хасанкоммунэнерго», Филиал Находкинский КГУП «Примтеплоэнерго», Филиал Партизанский КГУП «Примтеплоэнерго», Филиал ЛУТЭК ОАО ДГК, Филиал ОАО Востоксельэлектросеть ДМК - 92,                     ОАО ДГК филиал «Приморская генерация», Филиал ОАО ДРСК «Приморские электрические сети», МУП г. Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей», ОАО «Дальэнергоспецремонт», Филиал ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Приморское предприятие магистральных электрических сетей, Филиал Дальнегорский КГУП «Примтеплоэнерго».

По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю за 10 месяцев 2013 года зарегистрировано 6 случаев профзаболеваний работников предприятий энергетики, в том числе 1 женщина.

По данным департамента труда и социального развития Приморского края в период с 2009 года по 1 полугодие 2013 года 141 предприятие, или  44,8 % от зарегистрированных хозяйствующих субъектов, провели аттестацию 7720 рабочих мест по условиям труда. По результатам аттестации 1967 рабочих мест (25,5 %) имели допустимые условия труда.
	Года
	Кол-во

пред-приятий
	Количество рабочих мест, прошедших аттестацию
	Итоги аттестации р/м

	
	
	
	Количество р/м с вредными (опасными) условиями труда
	Процент  р/м с вредными (опасными) условиями труда

	
	
	Всего
	в % к общему количеству р/м (оценка)
	
	

	2009
	33
	1815
	8,5
	1294
	71,3

	2010
	35
	1905
	8,9
	1571
	82,5

	2011
	26
	1655
	7,7
	1184
	71,5

	2012
	31
	1706
	8
	1253
	73,4

	 1-е 2013
	16
	639
	3
	451
	70,6

	Итого:
	141
	7720
	36,1
	5753
	74,5


Анализ показывает, что за прошедшее время на большинстве предприятий энергетики произошло улучшение в обеспечении безопасности труда работающих. Однако в связи с не выполнением в полном объеме работодателями рекомендаций Решения от 08.12.2010 «О мерах по предупреждению несчастных случаев на предприятиях энергетики» вопрос рекомендуем оставить на контроле.

Настоящая информация подготовлена с учетом информаций, представленных:

Дальневосточным управлением Ростехнадзора;

государственной инспекцией труда в Приморском крае;

ГУ – Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;

управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю;

администрациями городских округов и муниципальных районов края;

департаментом труда и социального развития Приморского края.













