[image: image3.png]T

£

\
\

A\
A Y

OAOQ UPKYTCKIUMPOOOPHUA






ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ

	Генеральный план

Федосьевского сельского поселения

Пожарского муниципального района Приморского края



	ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


	Часть 1. Книга 1. Положение о территориальном планировании.

Текстовые материалы

095-13-08-ГП-УЧ


2013
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ
	Генеральный план

Федосьевского сельского поселения

Пожарского муниципального района Приморского края



	ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


	Часть 1. Книга 1. Положение о территориальном планировании. Текстовые материалы

095-13-08-ГП-УЧ


Главный инженер






Г.А. Белинский
Начальник ДГП






Р.А. Хотулев

                                                                 2013
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	095-13-08-ГП-УЧ-СП
	Состав проектной документации
	2

	095-13-08-ГП-УЧ-АК
	Состав авторского коллектива
	3

	095-13-08-ГП-УЧ-ТМ
	Раздел 1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение
	4

	
	Раздел 2 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения
	10

	
	Раздел 3 Параметры функциональных зон
	11

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Состав проектной документации
Генеральный план Федосьевского сельского поселения
Пожарского муниципального района Приморского края
	Номер
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	
	
	Материалы проекта, подлежащие утверждению
	

	кн1
	095-13-08-ГП-УЧ
	Книга 1  Положение о территориальном планировании
	

	к1
	095-13-08-ГП-УЧ
	Карта 1  Карта планируемого размещения  объектов местного значения поселения
	М 1:25 000

М 1:5 000

	к2
	095-13-08-ГП-УЧ
	Карта 2  Карта границ населенных пунктов, 
входящих в состав поселения. 
Карта функциональных зон поселения 
	М 1:25 000

М 1:5 000

	
	
	Материалы по обоснованию проекта
	

	кн2
	095-13-08-ГП-ОМ
	Книга 2  Материалы по обоснованию
	

	к3
	095-13-08-ГП-ОМ
	Карта 3  Карта использования территории 

поселения

Карта с отображением существующих границ земель различных категорий поселения
	М 1:25 000

М 1:5 000
М 1:50 000

	к4
	095-13-08-ГП-ОМ
	Карта 4  Карта ограничений
	М 1:25 000

М 1:5 000

	к5
	095-13-08-ГП-ОМ
	Карта 5  Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов
Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий поселения
	М 1:25 000
М 1:5 000
М1:50 000

	к6
	095-13-08-ГП-ОМ
	Карта 6  ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	М 1:25 000
М 1:5 000


	
Номер
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	
	
	Материалы ГП, передаваемые Заказчику на электронных носителях
	

	
	095-13-01-ГП-Д1, 

УЧ, ОМ
	Диск 1  Материалы проекта в электронном виде – 

Часть 1 – комплект текстовых материалов в формате pdf, doc и картографических материалов в форматах tiff и mid mif (Mapinfo)
	1 диск

	
	
	
	




Состав авторского коллектива

в разработке проекта Генеральный план Федосьевского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края принимали участие:

	ОАО «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» Департамент градостроительного проектирования

	Градостроительная часть

	Начальник ДГП
	Р.А. Хотулев

	Главный инженер ДГП
	Ж.В. Лончакова

	Главный архитектор проекта
	В.А. Бардунаева

	Главный инженер проекта
	О.С. Алексеенко

	Архитектор
	М.Д. Демченко

	Сопровождение ГИС (геоинформационные системы)
	

	Инженер
	М.А. Попова

	Инженер
	А.И. Харина

	Экономика

	Руководитель группы градостроительной экономики
	О.В. Фролова

	Транспорт, инженерная подготовка территории

	Инженер
	Р.Е. Елшин

	Инженер
	С.А. Киселев

	Промышленность
	

	Ведущий инженер
	Н.Б. Вильке

	Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация

	Инженер
	Р.В. Черкашин

	Теплоснабжение

	Главный специалист
	П.Д. Бабкина

	Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение

	И.о. начальника инженерного отдела
	Е.С. Горячева

	ИТМ ГОЧС
	

	Инженер ГО и ЧС
	А.К. Щемелева

	Экологическое состояние окружающей среды.

Охрана окружающей среды
	

	Инженер по охране окружающей среды
	А.Д. Куренных


Раздел 1 Сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

	Наименование функциональной зоны
	Объект
	Мероприятия
	Очередность
	Номер зоны размещения на карте
	Площадь зоны размещения, га

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	жилой фонд

	в планируемых границах  с. Федосьевка

	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	Личное подсобное хозяйство 0,15 тыс. м2
	планируемые
	первая очередь
	4
	0,42

	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	Личное подсобное хозяйство 0,2 тыс. м2
	планируемые
	первая очередь
	10
	0,46

	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	Личное подсобное хозяйство 0,27 тыс. м2
	планируемые
	первая очередь
	11
	0,68

	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	Личное подсобное хозяйство 0,32 тыс. м2
	планируемые
	расчетный срок
	13
	0,78

	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	Личное подсобное хозяйство 0,72 тыс. м2
	планируемые
	расчетный срок
	12
	1,89


	Наименование функциональной зоны
	Объект
	Мероприятия
	Очередность
	Номер зоны размещения на карте
	Площадь зоны размещения, га

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	Личное подсобное хозяйство 0,76 тыс. м2
	планируемые
	расчетный срок
	15
	1,89

	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	Личное подсобное хозяйство 0,78 тыс. м2
	планируемые
	первая очередь
	3
	2,36

	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	Личное подсобное хозяйство 1,2 тыс. м2
	планируемые
	расчетный срок
	16
	5,79

	в планируемых границах  с. Бурлит

	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	Личное подсобное хозяйство 0,2 тыс. м2
	планируемые
	расчетный срок
	20
	0,72

	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками
	Личное подсобное хозяйство 0,2 тыс. м2
	планируемые
	расчетный срок
	21
	0,55

	Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками

	Личное подсобное хозяйство 0,2 тыс. м2
	планируемые
	расчетный срок
	22
	1,04

	социальная инфраструктура

	в планируемых границах  с. Федосьевка

	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Предприятия непосредственного бытового обслуживания 1х3 раб. места, бани 1х5 мест, прачечные самообслуживания 1х15 кг белья в смену, химчистки самообслуживания 1х2 кг в смену
	планируемые
	расчетный срок
	6
	0,32

	Зоны парков, скверов, бульваров
	Парк 1,7 га
	планируемые
	расчетный срок
	7
	1,7

	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Предприятия общественного питания 1х20 мест
	планируемые
	первая очередь
	8
	0,62

	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Гостиницы 1х5 мест, отделение банка 1х1 операц. место
	планируемые
	расчетный срок
	9
	0,61

	в планируемых границах  с. Бурлит

	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Магазин 1х40 м2 торговой площади
	планируемые
	первая очередь
	17
	0,43

	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Предприятия общественного питания 1х10 мест
	планируемые
	первая очередь
	18
	0,31

	Зоны парков, скверов, бульваров
	Парк 0,5 га
	планируемые
	расчетный срок
	19
	0,5

	в планируемых границах  с. Алчан

	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения

	Магазин 1х10 м2 торговой площади
	планируемые
	первая очередь
	26
	0,84

	производственные объекты

	в планируемых границах  с. Бурлит

	Зоны промышленных объектов  IV,V класса опасности
	Промышленное предприятие  4, 5 класса опасности
	планируемые
	расчетный срок
	24
	3,81

	транспортная инфраструктура

	в планируемых границах  с. Федосьевка

	улично-дорожная сеть

	 
	Связка ул. Трудовая и ул. Комарова, протяженностью 0,18 км
	планируемые
	первая очередь
	 
	 

	 
	Ул. Переселенческая, протяженностью 0,13 км
	реконструируемые
	первая очередь
	 
	 

	 
	Улица в северной части населенного пункта, протяженностью 0,28 км
	реконструируемые
	расчетный срок
	 
	 

	 
	Продление улицы в северной части населенного пункта, протяженностью 0,23 км
	планируемые
	расчетный срок
	 
	 

	 
	Связка улицы Советская и ул. Трудовая, протяженностью 0,26 км
	реконструируемые
	расчетный срок
	 
	 

	 
	Улица от ул. Переселенческая до ул. Партизанская, протяженностью 0,82 км
	реконструируемые
	расчетный срок
	 
	 

	 
	Улица идущая параллельно ул. Переселенческая, протяженностью 0,25 км
	реконструируемые
	расчетный срок
	 
	 

	 
	Улица в южной части населенного пункта, протяженностью 0,4 км
	реконструируемые
	расчетный срок
	 
	 

	 
	Улица параллельно ул. Партизанская, протяженностью 0,22 км
	планируемые
	расчетный срок
	 
	 

	в планируемых границах  с. Бурлит

	улично-дорожная сеть

	 
	Ул. Волочаевская , протяженностью 0,04км
	реконструируемые
	первая очередь
	 
	 

	 
	Ул. Зеленый Хутор, протяженностью 0,35 км
	реконструируемые
	первая очередь
	 
	 

	 
	Ул. Луговая, протяженностью 0,38 км
	реконструируемые
	расчетный срок
	 
	 

	 
	Улица параллельно ул. Чапаева, протяженностью 0,41 км
	планируемые
	расчетный срок
	 
	 

	 
	Ул. Октябрьская с устройством мостового перехода р. Бурлитовка, протяженностью 0,67 км
	реконструируемые
	расчетный срок
	 
	 

	 
	Улица идущая параллельно ул. Набережная, протяженностью 0,18 км
	планируемые
	расчетный срок
	 
	 

	 
	Улица от ул. Лазо до ул. Новая с устройством мостового перехода р. Бурлитовка, протяженностью 0,23 км
	планируемые
	расчетный срок
	 
	 

	в планируемых границах  с. Алчан

	улично-дорожная сеть

	 
	Проезд от ул. Речная, протяженностью 0,11 км
	планируемые
	первая очередь
	 
	 

	 
	Улица идущая параллельно ул. Железнодорожная, протяженностью 0,62 км
	реконструируемые
	расчетный срок
	 
	 

	инженерная инфраструктура

	теплоснабжение

	в планируемых границах  с. Федосьевка

	 
	Котельная (перевод на газ)
	реконструируемые
	расчетный срок
	29
	 

	 
	Тепловые сети 2d 80, 70,0 п.м.
	планируемые
	первая очередь
	 
	 

	 
	Тепловые сети 2d 70, 109,0 п.м.
	планируемые
	первая очередь
	 
	 

	 
	Тепловые сети 2d 50, 122,0 , п.м.
	планируемые
	первая очередь
	 
	 

	 
	Тепловые сети 2d100- 80, 477,0 п.м.
	реконструируемые
	первая очередь
	 
	 

	водоснабжение

	в планируемых границах  с. Федосьевка

	 
	Сети водоснабжения d 50 L = 4,1 км
	планируемые
	первая очередь
	 
	 

	 
	Водонапорная башня V = 4 м3
	планируемые
	первая очередь
	 
	 

	в планируемых границах  с. Бурлит

	 
	Сети водоснабжения d 40 L = 1,65 км
	планируемые
	первая очередь
	 
	 

	 
	Водонапорная башня V = 4 м3
	планируемые
	первая очередь
	 
	 

	водоотведение

	в планируемых границах  с. Федосьевка

	 
	Канализация хозяйственно-бытовая  d 150 L = 5,1 км
	планируемые
	первая очередь
	 
	 

	 
	Канализационные очистные сооружения,  производительность проектная 194 м3/сут
	планируемые
	первая очередь
	28
	 

	санитарная очистка территории

	в планируемых границах  с. Федосьевка

	 
	Кладбище
	реконструируемые
	первая очередь
	25
	 


Раздел 2 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения 

	Наименование
	Отраслевая направленность
	Класс опасности
	Ориентировочный размер

санитарно-защитной зоны, м

	2
	3
	4
	5

	Размещение
	
	
	

	Площадка 4,0 га
	На расчетный срок проектом предусматривается размещение производственной площадки рядом с лесобиржей в с. Бурлит IV-V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
	IV-V
	100-50

	КОС в с. Федосьевка 
	Проектом на первую очередь предусматривается строительство канализационных очистных сооружений мощностью 0,13 тыс. м3/сутки и 0,06 тыс. м3/сутки с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
	-
	150

	ГРП
	Проектом на первую очередь и на расчетный срок предусматривается строительство газораспределительных пунктов на территории Федосьевского поселения с учетом требований «Правил охраны газораспределительных сетей» от 22.12.2011 г. № 1101.
	-
	10*

	Кладбище 2 га
	Проектом на первую очередь предусматривается расширение существующего кладбища за границей с. Федосьевка на 2 га с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
	V
	50


Примечание:

*- в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» от 22.12.2011 г. № 1101 пунктом 7 г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Раздел 3 Параметры функциональных зон

Таблица 3.1 – Параметры функциональных зон

	ИНДЕКС ЗОНЫ
	НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
	ПЛОЩАДЬ, ГА

	 
	 
	с. Федосьевка
	с. Бурлит
	с. Алчан
	Федосьевское сельское поселение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
	 
	 
	 
	 

	Ж1
	ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ С ПРИУСАДЕБНЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
	169,80
	91,85
	37,17
	 

	Ж2
	ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (до 4 эт.)
	0,78
	 
	 
	 

	Ж3
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	0,80
	 
	 
	 

	 
	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
	 
	 
	 
	 

	ОД1
	ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	3,00
	1,48
	0,80
	 

	ОД2
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
	0,23
	 
	 
	 

	 
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
	 
	 
	 
	 

	П1
	ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ II, III КЛАССА ОПАСНОСТИ
	3,52
	 
	2,26
	 

	П2
	ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ
	0,38
	17,85
	 
	 

	П3
	ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ
	3,66
	13,57
	17,43
	 

	 
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	 
	 
	 
	 

	П4
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	1,88
	2,04
	 
	3,98

	П5
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	 
	10,66
	 
	8,46

	 
	ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	 
	 
	 
	 

	СХ1
	ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
	103,58
	9,52
	0,15
	1150,82

	СХ2
	ЗОНЫ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА,САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА
	30,98
	1,52
	1,00
	 

	 
	ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	 

	Р1
	ЗОНЫ ЛЕСОВ
	109,08
	63,41
	68,90
	3616,00

	Р2
	ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
	88,54
	146,82
	34,41
	5124,03

	Р3
	ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ
	1,46
	0,5
	 
	 

	Р4
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
	0,30
	0,68
	 
	 

	Р5
	ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА
	 
	0,53
	3,29
	68,80

	 
	ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
	1,97
	7,39
	0,80
	168,80

	 
	ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	 

	СН1
	ЗОНЫ КЛАДБИЩ
	3,14
	 
	1,12
	 

	СН2
	ЗОНЫ ЗАКРЫТЫХ КЛАДБИЩ
	 
	0,84
	 
	 

	 
	523,10
	368,66
	167,33
	10140,89

	ИТОГО:
	11199,58


Таблица 3.2. - Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района

	Наименование функциональной зоны
	Объект
	Мероприятия
	Очередность
	Номер зоны размещения на карте
	Площадь зоны размещения, га

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	социальная инфраструктура

	в планируемых границах  с. Федосьевка

	Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	Вынос ФАП. Дошкольные образовательные учреждения 1х30 мест, внешкольные учреждения 1х10 мест
	реконструируемые
	первая очередь
	5
	0,8

	Зоны объектов здравоохранения
	ФАП, Молочные кухни 1х35 порции в сут. на 1 ребенка, Аптека 
	планируемые
	первая очередь
	1
	0,36

	в планируемых границах  с. Бурлит

	Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта
	Спортивные сооружения 1х0,7 га
	планируемые
	первая очередь
	23
	0,7

	транспортная инфраструктура

	Федосьевское муниципальное образование

	автомобильный транспорт

	 
	автомобильная дорога А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток, по параметрам II технической категории, протяженностью 2 км
	реконструируемые
	первая очередь
	 
	 

	инженерная инфраструктура

	в планируемых границах  с. Федосьевка

	электроснабжение

	 
	ВЛ500 кВ "Приморская ГРЭС - Хабаровская" - 22,03 км
	планируемые
	первая очередь
	 
	 

	связь, телевидение, радио

	 
	АТС - 50 номеров
	реконструируемые
	расчетный срок
	 
	 

	санитарная очистка территории

	Федосьевское муниципальное образование

	 
	Свалка ТБО
	рекультивация
	первая очередь


	27
	1

	объекты по предупреждению ЧС

	в планируемых границах  с. Федосьевка

	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории сельского клуба на 150 мест, вместимость ППВР 80 человек
	организация
	первая очередь
	0,6
	 

	Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта
	Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории спортивного зала на 168 м2 площади пола, вместимость ППВР 70 человек
	организация
	первая очередь
	0,29
	 

	в планируемых границах  с. Алчан

	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	Пункты сбора (ПС)
	организация
	первая очередь
	26
	0,84

	Зоны промышленных объектов  II, III класса опасности
	Пожарные формирования на территории КФХ ИП Маргарян А.И.
	организация
	первая очередь
	 
	2,25

	в планируемых границах  с. Бурлит

	Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта
	Пункты сбора (ПС)
	организация
	первая очередь
	23
	0,7


[image: image1.emf] 

                                                       Формат              А4 

[image: image2.emf] 

1  








2








2








3














2








2











