                                                     Приложение № 1
                                                     к Конкурсной документации открытого конкурса

                 по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

по ул. Заводская с. Новостройка,

дом № 20 по ул. Петра Григоренко с. Новостройка,

дом № 3 по ул. Центральная, с. Губерово,
дом 16 по ул. Советская с. Губерово
                                             Утверждаю

                       Глава администрации Губеровского 
                              (должность, ф.и.о. руководителя

                             сельского поселения______________

                               органа местного самоуправления,

                      _________________________А.И. Ковальчук
                             являющегося организатором конкурса,

                           __692001 Приморский край, Пожарский район
                              почтовый индекс и адрес, телефон,

                           _с. Новостройка, ул. Заводская,12 
тел (42357)31-1-95,тел/факс 31-1-95,

 E-mail: quberovо@mail.ru 
                               факс, адрес электронной почты)

                             "__" ______________________ 2012 г.

                                              (дата утверждения)

                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома _692001 Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 1
    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет_

    3. Серия, тип постройки четыреэтажное кирпичное здание )____
    4. Год постройки _1965_________
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ________нет_________________________________________________
    6. Степень фактического износа __80%________________________
    7. Год последнего капитального ремонта ___________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ________нет__________________________

    9. Количество этажей _______4_____________________________

    10. Наличие подвала __есть_________________________________
    11. Наличие цокольного этажа __нет____________________________

    12. Наличие мансарды _____нет_________________________________

    13. Наличие мезонина __нет____________________________________
    14. Количество квартир ____32_______________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___нет_________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________
    18. Строительный объем __6325____________куб.м
    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками (полезная)______1393,6___ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____846,3__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) _____0___ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) ___0_ кв. м

    20. Количество лестниц ___две_____ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) ___176__ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, балкон) ________ кв. м

24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ___ площадь усовершенствованного покрытия ___ м2, площадь газонов ______ м2. Детских площадок нет.
25. Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 
         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал,     конструкция или   система, отделка и прочее)       
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Бетонный ленточный

Отмостка из монолитного бетона
	В удовлетворительном состоянии

Отмостка местами имеет контруклон к стенам здания, трещины, разрушение верхнего слоя, частично отсутствует.

	2.Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	3.Перегородки
	Кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)
	ж/бетонные плиты
	В удовлетворительном состоянии

	5.Крыша
	Двухскатная, шиферная
	В удовлетворительном состоянии

	6.Полы
	Бетонные, дощатые окрашенные

	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы окна двери (другое)
	Окна – 2-е створные окрашенные
Двери – простые окрашенные
	В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка внутренняя 

наружная
	Оштукатурено, побелено, панели окрашены масляной краской


	В удовлетворительном состоянии

	9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и

иное оборудование
	
	В удовлетворительном состоянии

	ванны напольные 
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети
	
	

	и оборудование

сети проводного

радиовещания

сигнализация 

мусоропровод

лифт
	Нет

Нет

Нет

Нет
	

	вентиляция

телевидение

(другое)
	      есть

      есть
	

	10.  Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее

водоснабжение

водоотведение
	Централизованное,общедом.счетчик 
централизованное
Централизованное 

Централизованное

централизованное
	 В удовлетворительном состоянии
Требуется замена труб ГВС, ХВС и отопления, канализации 
Необходима ревизия теплового узла и замена запорной арматуры на 50%

	газоснабжение
	нет
	

	отопление

от внешних

котельных)
	Централизованное
	

	отопление от домовой котельной)

печи

калориферы

АГВ(другое)
	Нет

Нет

Нет

нет
	

	11. Крыльца


	 бетонное
	В удовлетворительном состоянии


 Глава Губеровского сельского поселения____________________ 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,
_____________________________________________________

       уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

      многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

    _____________ А.И. Ковальчук____
      (подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012 г.

М.П.

                                                     Приложение № 1
                                                     к Конкурсной документации открытого конкурса

                 по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

по ул. Заводская с. Новостройка,

дом № 20 по ул. Петра Григоренко с. Новостройка,

дом № 3 по ул. Центральная, с. Губерово,

дом 16 по ул. Советская с. Губерово
                                             Утверждаю

                       Глава администрации Губеровского 
                              (должность, ф.и.о. руководителя

                             сельского поселения______________

                               органа местного самоуправления,

                      _________________________А.И. Ковальчук

                             являющегося организатором конкурса,

                           __692001 Приморский край, Пожарский район
                              почтовый индекс и адрес, телефон,

                           _с. Новостройка, ул. Заводская,12 

тел (42357)31-1-95,тел/факс 31-1-95,

 E-mail: quberovо@mail.ru 
                               факс, адрес электронной почты)

                             "__" ______________________ 2012 г.

                                              (дата утверждения)

                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома _692001 Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 2

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет_

    3. Серия, тип постройки четыреэтажное кирпичное здание )____
    4. Год постройки _1965_________
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ________нет_________________________________________________

    6. Степень фактического износа __80%________________________

    7. Год последнего капитального ремонта ___________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ________нет__________________________

    9. Количество этажей _______4_____________________________

    10. Наличие подвала __есть_________________________________
    11. Наличие цокольного этажа __нет____________________________

    12. Наличие мансарды _____нет_________________________________

    13. Наличие мезонина __нет____________________________________
    14. Количество квартир ____30_______________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___нет_________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________
    18. Строительный объем __6279___________куб.м
    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками (полезная)______1294,7___ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____784,6__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____79___ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) ___0_ кв. м

    20. Количество лестниц ___две_____ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) ___176__ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, балкон) ________ кв. м

26. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ___ площадь усовершенствованного покрытия ___ м2, площадь газонов ______ м2. Детских площадок нет.
27. Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал,     конструкция или   система, отделка и прочее)       
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Бетонный ленточный

Отмостка из монолитного бетона
	В удовлетворительном состоянии

Отмостка местами имеет контруклон к стенам здания, трещины, разрушение верхнего слоя, частично отсутствует.

	2.Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	3.Перегородки
	Кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)
	ж/бетонные плиты
	В удовлетворительном состоянии

	5.Крыша
	Двухскатная, шиферная
	В удовлетворительном состоянии

	6.Полы
	Бетонные, дощатые окрашенные

	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы окна двери (другое)
	Окна – 2-е створные окрашенные

Двери – простые окрашенные
	В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка внутренняя 

наружная
	Оштукатурено, побелено, панели окрашены масляной краской


	В удовлетворительном состоянии

	9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и

иное оборудование
	
	В удовлетворительном состоянии

	ванны напольные 
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети
	
	

	и оборудование

сети проводного

радиовещания

сигнализация 

мусоропровод

лифт
	Нет

Нет

Нет

Нет
	

	вентиляция

телевидение

(другое)
	      есть

      есть
	

	10.  Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее

водоснабжение

водоотведение
	Централизованное,общедом.счетчик 
централизованное

Централизованное 

Централизованное

централизованное
	 В удовлетворительном состоянии
Требуется замена труб ГВС, ХВС и отопления, канализации 

Необходима ревизия теплового узла и замена запорной арматуры на 50%

	газоснабжение
	нет
	

	отопление

от внешних

котельных)
	Централизованное
	

	отопление от домовой котельной)

печи

калориферы

АГВ(другое)
	Нет

Нет

Нет

нет
	

	11. Крыльца


	 бетонное
	В удовлетворительном состоянии


 Глава Губеровского сельского поселения____________________ 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

_____________________________________________________

       уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

      многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

    _____________ А.И. Ковальчук____
      (подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012 г.

М.П.

                                                     Приложение № 1
                                                     к Конкурсной документации открытого конкурса

                 по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

по ул. Заводская с. Новостройка,

дом № 20 по ул. Петра Григоренко с. Новостройка,

дом № 3 по ул. Центральная, с. Губерово,

дом 16 по ул. Советская с. Губерово
                                             Утверждаю

                       Глава администрации Губеровского 
                              (должность, ф.и.о. руководителя

                             сельского поселения______________

                               органа местного самоуправления,

                      _________________________А.И. Ковальчук

                             являющегося организатором конкурса,

                           __692001 Приморский край, Пожарский район
                              почтовый индекс и адрес, телефон,

                           _с. Новостройка, ул. Заводская,12 

тел (42357)31-1-95,тел/факс 31-1-95,

 E-mail: quberovо@mail.ru 
                               факс, адрес электронной почты)

                             "__" ______________________ 2012 г.

                                              (дата утверждения)

                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома _692001 Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 3
    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет_

    3. Серия, тип постройки четыреэтажное кирпичное здание )____
    4. Год постройки _1968_________
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ________нет_________________________________________________

    6. Степень фактического износа __80%________________________

    7. Год последнего капитального ремонта ___________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ________нет__________________________

    9. Количество этажей _______4_____________________________

    10. Наличие подвала __есть_________________________________
    11. Наличие цокольного этажа __нет____________________________

    12. Наличие мансарды _____нет_________________________________

    13. Наличие мезонина __нет____________________________________
    14. Количество квартир ____30_______________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___нет_________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________
    18. Строительный объем __6357__________куб.м
    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками (полезная)______1387,2___ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____847,8_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____96___ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) ___0_ кв. м

    20. Количество лестниц ___две_____ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) ___176__ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, балкон) ________ кв. м

28. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ___ площадь усовершенствованного покрытия ___ м2, площадь газонов ______ м2. Детских площадок нет.
29. Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал,     конструкция или   система, отделка и прочее)       
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Бетонный ленточный

Отмостка из монолитного бетона
	В удовлетворительном состоянии

Отмостка местами имеет контруклон к стенам здания, трещины, разрушение верхнего слоя, частично отсутствует.

	2.Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	3.Перегородки
	Кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)
	ж/бетонные плиты
	В удовлетворительном состоянии

	5.Крыша
	Двухскатная, шиферная
	В удовлетворительном состоянии

	6.Полы
	Бетонные, дощатые окрашенные

	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы окна двери (другое)
	Окна – 2-е створные окрашенные

Двери – простые окрашенные
	В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка внутренняя 

наружная
	Оштукатурено, побелено, панели окрашены масляной краской


	В удовлетворительном состоянии

	9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и

иное оборудование
	
	В удовлетворительном состоянии

	ванны напольные 
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети
	
	

	и оборудование

сети проводного

радиовещания

сигнализация 

мусоропровод

лифт
	Нет

Нет

Нет

Нет
	

	вентиляция

телевидение

(другое)
	      есть

      есть
	

	10.  Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее

водоснабжение

водоотведение
	Централизованное,общедом.счетчик 
централизованное

Централизованное 

Централизованное

централизованное
	 В удовлетворительном состоянии
Требуется замена труб ГВС, ХВС и отопления, канализации 

Необходима ревизия теплового узла и замена запорной арматуры на 50%

	газоснабжение
	нет
	

	отопление

от внешних

котельных)
	Централизованное
	

	отопление от домовой котельной)

печи

калориферы

АГВ(другое)
	Нет

Нет

Нет

нет
	

	11. Крыльца


	 бетонное
	В удовлетворительном состоянии


 Глава Губеровского сельского поселения____________________ 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

_____________________________________________________

       уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

      многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

    _____________ А.И. Ковальчук____
      (подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012 г.

М.П.

                                                     Приложение № 1
                                                     к Конкурсной документации открытого конкурса

                 по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

по ул. Заводская с. Новостройка,

дом № 20 по ул. Петра Григоренко с. Новостройка,

дом № 3 по ул. Центральная, с. Губерово,

дом 16 по ул. Советская с. Губерово
                                             Утверждаю

                       Глава администрации Губеровского 
                              (должность, ф.и.о. руководителя

                             сельского поселения______________

                               органа местного самоуправления,

                      _________________________А.И. Ковальчук

                             являющегося организатором конкурса,

                           __692001 Приморский край, Пожарский район
                              почтовый индекс и адрес, телефон,

                           _с. Новостройка, ул. Заводская,12 

тел (42357)31-1-95,тел/факс 31-1-95,

 E-mail: quberovо@mail.ru 
                               факс, адрес электронной почты)

                             "__" ______________________ 2012 г.

                                              (дата утверждения)

                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома _692001 Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 4

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет_

    3. Серия, тип постройки пятиэтажное кирпичное здание ____
    4. Год постройки _1972_________
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ________нет_________________________________________________

    6. Степень фактического износа __80%________________________

    7. Год последнего капитального ремонта ___________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ________нет__________________________

    9. Количество этажей _______5_____________________________

    10. Наличие подвала __есть_________________________________
    11. Наличие цокольного этажа __нет____________________________

    12. Наличие мансарды _____нет_________________________________

    13. Наличие мезонина __нет____________________________________
    14. Количество квартир ____64_______________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___нет_________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________
    18. Строительный объем __17044__________куб.м
    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками (полезная)______3495,8___ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1666,9_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____662,4___ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) ___0_ кв. м

    20. Количество лестниц ___четыре_____ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) ___200__ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, балкон) ________ кв. м

30. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ___ площадь усовершенствованного покрытия ___ м2, площадь газонов ______ м2. Детских площадок нет.
31. Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал,     конструкция или   система, отделка и прочее)       
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Бетонный ленточный

Отмостка из монолитного бетона
	В удовлетворительном состоянии

Отмостка местами имеет контруклон к стенам здания, трещины, разрушение верхнего слоя, частично отсутствует.

	2.Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	3.Перегородки
	Кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)
	ж/бетонные плиты
	В удовлетворительном состоянии

	5.Крыша
	Двухскатная, шиферная
	В удовлетворительном состоянии

	6.Полы
	Бетонные, дощатые окрашенные

	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы окна двери (другое)
	Окна – 2-е створные окрашенные

Двери – простые окрашенные
	В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка внутренняя 

наружная
	Оштукатурено, побелено, панели окрашены масляной краской


	В удовлетворительном состоянии

	9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и

иное оборудование
	
	В удовлетворительном состоянии

	ванны напольные 
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети
	
	

	и оборудование

сети проводного

радиовещания

сигнализация 

мусоропровод

лифт
	Нет

Нет

Нет

Нет
	

	вентиляция

телевидение

(другое)
	      есть

      есть
	

	10.  Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее

водоснабжение

водоотведение
	Централизованное,общедом.счетчик 
централизованное

Централизованное 

Централизованное

централизованное
	 В удовлетворительном состоянии
Требуется замена труб ГВС, ХВС и отопления, канализации 

Необходима ревизия теплового узла и замена запорной арматуры на 50%

	газоснабжение
	нет
	

	отопление

от внешних

котельных)
	Централизованное
	

	отопление от домовой котельной)

печи

калориферы

АГВ(другое)
	Нет

Нет

Нет

нет
	

	11. Крыльца


	 бетонное
	В удовлетворительном состоянии


 Глава Губеровского сельского поселения____________________ 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

_____________________________________________________

       уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

      многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

    _____________ А.И. Ковальчук____
      (подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012 г.

М.П.

                                                     Приложение № 1
                                                     к Конкурсной документации открытого конкурса

                 по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

по ул. Заводская с. Новостройка,

дом № 20 по ул. Петра Григоренко с. Новостройка,

дом № 3 по ул. Центральная, с. Губерово,

дом 16 по ул. Советская с. Губерово
                                             Утверждаю

                       Глава администрации Губеровского 
                              (должность, ф.и.о. руководителя

                             сельского поселения______________

                               органа местного самоуправления,

                      _________________________А.И. Ковальчук

                             являющегося организатором конкурса,

                           __692001 Приморский край, Пожарский район
                              почтовый индекс и адрес, телефон,

                           _с. Новостройка, ул. Заводская,12 

тел (42357)31-1-95,тел/факс 31-1-95,

 E-mail: quberovо@mail.ru 
                               факс, адрес электронной почты)

                             "__" ______________________ 2012 г.

                                              (дата утверждения)

                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома _692001 Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 5

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет_

    3. Серия, тип постройки пятиэтажное кирпичное здание ____
    4. Год постройки _1972_________
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ________нет_________________________________________________

    6. Степень фактического износа __80%________________________

    7. Год последнего капитального ремонта ___________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ________нет__________________________

    9. Количество этажей _______5_____________________________

    10. Наличие подвала __есть_________________________________
    11. Наличие цокольного этажа __нет____________________________

    12. Наличие мансарды _____нет_________________________________

    13. Наличие мезонина __нет____________________________________
    14. Количество квартир ____68______________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___нет_________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________
    18. Строительный объем __17553__________куб.м
    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками (полезная)______3175,3___ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____2152,9_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____62__ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) ___0_ кв. м

    20. Количество лестниц ___четыре_____ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) ___220__ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, балкон) ________ кв. м

32. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ___ площадь усовершенствованного покрытия ___ м2, площадь газонов ______ м2. Детских площадок нет.
33. Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал,     конструкция или   система, отделка и прочее)       
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Бетонный ленточный

Отмостка из монолитного бетона
	В удовлетворительном состоянии

Отмостка местами имеет контруклон к стенам здания, трещины, разрушение верхнего слоя, частично отсутствует.

	2.Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	3.Перегородки
	Кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)
	ж/бетонные плиты
	В удовлетворительном состоянии

	5.Крыша
	Двухскатная, шиферная
	В удовлетворительном состоянии

	6.Полы
	Бетонные, дощатые окрашенные

	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы окна двери (другое)
	Окна – 2-е створные окрашенные

Двери – простые окрашенные
	В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка внутренняя 

наружная
	Оштукатурено, побелено, панели окрашены масляной краской


	В удовлетворительном состоянии

	9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и

иное оборудование
	
	В удовлетворительном состоянии

	ванны напольные 
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети
	
	

	и оборудование

сети проводного

радиовещания

сигнализация 

мусоропровод

лифт
	Нет

Нет

Нет

Нет
	

	вентиляция

телевидение

(другое)
	      есть

      есть
	

	10.  Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее

водоснабжение

водоотведение
	Централизованное,общедом.счетчик 
централизованное

Централизованное 

Централизованное

централизованное
	 В удовлетворительном состоянии
Требуется замена труб ГВС, ХВС и отопления, канализации 

Необходима ревизия теплового узла и замена запорной арматуры на 50%

	газоснабжение
	нет
	

	отопление

от внешних

котельных)
	Централизованное
	

	отопление от домовой котельной)

печи

калориферы

АГВ(другое)
	Нет

Нет

Нет

нет
	

	11. Крыльца


	 бетонное
	В удовлетворительном состоянии


 Глава Губеровского сельского поселения____________________ 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

_____________________________________________________

       уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

      многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

    _____________ А.И. Ковальчук____
      (подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012 г.

М.П.

Приложение № 1
                                                     к Конкурсной документации открытого конкурса

                 по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

по ул. Заводская с. Новостройка,

дом № 20 по ул. Петра Григоренко с. Новостройка,

дом № 3 по ул. Центральная, с. Губерово,

дом 16 по ул. Советская с. Губерово
                                             Утверждаю

                       Глава администрации Губеровского 
                              (должность, ф.и.о. руководителя

                             сельского поселения______________

                               органа местного самоуправления,

                      _________________________А.И. Ковальчук

                             являющегося организатором конкурса,

                           __692001 Приморский край, Пожарский район
                              почтовый индекс и адрес, телефон,

                           _с. Новостройка, ул. Заводская,12 

тел (42357)31-1-95,тел/факс 31-1-95,

 E-mail: quberovо@mail.ru 
                               факс, адрес электронной почты)

                             "__" ______________________ 2012 г.

                                              (дата утверждения)

                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома _692001 Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 6 . Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет_

    3. Серия, тип постройки пятиэтажное кирпичное здание ____
    4. Год постройки _1975_________
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ________нет_________________________________________________

    6. Степень фактического износа __80%________________________

    7. Год последнего капитального ремонта ___________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ________нет__________________________

    9. Количество этажей _______5_____________________________

    10. Наличие подвала __есть_________________________________
    11. Наличие цокольного этажа __нет____________________________

    12. Наличие мансарды _____нет_________________________________

    13. Наличие мезонина __нет____________________________________
    14. Количество квартир ____68______________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___нет_________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________
    18. Строительный объем __16070__________куб.м
    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками (полезная)______3294,9___ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____2146,3_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) __120__ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) ___0_ кв. м

    20. Количество лестниц ___четыре_____ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) ___220__ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, балкон) ________ кв. м

34. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ___ площадь усовершенствованного покрытия ___ м2, площадь газонов ______ м2. Детских площадок нет.
35. Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал,     конструкция или   система, отделка и прочее)       
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Бетонный ленточный

Отмостка из монолитного бетона
	В удовлетворительном состоянии

Отмостка местами имеет контруклон к стенам здания, трещины, разрушение верхнего слоя, частично отсутствует.

	2.Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	3.Перегородки
	Кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)
	ж/бетонные плиты
	В удовлетворительном состоянии

	5.Крыша
	Двухскатная, шиферная
	В удовлетворительном состоянии

	6.Полы
	Бетонные, дощатые окрашенные

	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы окна двери (другое)
	Окна – 2-е створные окрашенные

Двери – простые окрашенные
	В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка внутренняя 

наружная
	Оштукатурено, побелено, панели окрашены масляной краской


	В удовлетворительном состоянии

	9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и

иное оборудование
	
	В удовлетворительном состоянии

	ванны напольные 
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети
	
	

	и оборудование

сети проводного

радиовещания

сигнализация 

мусоропровод

лифт
	Нет

Нет

Нет

Нет
	

	вентиляция

телевидение

(другое)
	      есть

      есть
	

	10.  Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее

водоснабжение

водоотведение
	Централизованное,общедом.счетчик 
централизованное

Централизованное 

Централизованное

централизованное
	 В удовлетворительном состоянии
Требуется замена труб ГВС, ХВС и отопления, канализации 

Необходима ревизия теплового узла и замена запорной арматуры на 50%

	газоснабжение
	нет
	


	отопление

от внешних

котельных)
	Централизованное
	

	отопление от домовой котельной)

печи

калориферы

АГВ(другое)
	Нет

Нет

Нет

нет
	

	11. Крыльца


	 бетонное
	В удовлетворительном состоянии


 Глава Губеровского сельского поселения____________________ 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

_____________________________________________________

       уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

      многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

    _____________ А.И. Ковальчук____
      (подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012 г.

М.П.

Приложение № 1
                                                     к Конкурсной документации открытого конкурса

                 по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

по ул. Заводская с. Новостройка,

дом № 20 по ул. Петра Григоренко с. Новостройка,

дом № 3 по ул. Центральная, с. Губерово,

дом 16 по ул. Советская с. Губерово
                                             Утверждаю

                       Глава администрации Губеровского 
                              (должность, ф.и.о. руководителя

                             сельского поселения______________

                               органа местного самоуправления,

                      _________________________А.И. Ковальчук

                             являющегося организатором конкурса,

                           __692001 Приморский край, Пожарский район
                              почтовый индекс и адрес, телефон,

                           _с. Новостройка, ул. Заводская,12 

тел (42357)31-1-95,тел/факс 31-1-95,

 E-mail: quberovо@mail.ru 
                               факс, адрес электронной почты)

                             "__" ______________________ 2012 г.

                                              (дата утверждения)

                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома _692001 Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 7. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет_

    3. Серия, тип постройки пятиэтажное кирпичное здание ____
    4. Год постройки _1976_________
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ________нет_________________________________________________

    6. Степень фактического износа __80%________________________

    7. Год последнего капитального ремонта ___________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ________нет__________________________

    9. Количество этажей _______5_____________________________

    10. Наличие подвала __есть_________________________________
    11. Наличие цокольного этажа __нет____________________________

    12. Наличие мансарды _____нет_________________________________

    13. Наличие мезонина __нет____________________________________
    14. Количество квартир ____70______________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___нет_________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________
    18. Строительный объем __15582__________куб.м
    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками (полезная)______3110,6___ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____2098,3_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) __0__ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) ___0_ кв. м

    20. Количество лестниц ___четыре_____ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) ___220__ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, балкон) ________ кв. м

36. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ___ площадь усовершенствованного покрытия ___ м2, площадь газонов ______ м2. Детских площадок нет.
37. Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал,     конструкция или   система, отделка и прочее)       
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Бетонный ленточный

Отмостка из монолитного бетона
	В удовлетворительном состоянии

Отмостка местами имеет контруклон к стенам здания, трещины, разрушение верхнего слоя, частично отсутствует.

	2.Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	3.Перегородки
	Кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)
	ж/бетонные плиты
	В удовлетворительном состоянии

	5.Крыша
	Двухскатная, шиферная
	В удовлетворительном состоянии

	6.Полы
	Бетонные, дощатые окрашенные

	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы окна двери (другое)
	Окна – 2-е створные окрашенные

Двери – простые окрашенные
	В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка внутренняя 

наружная
	Оштукатурено, побелено, панели окрашены масляной краской


	В удовлетворительном состоянии

	9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и

иное оборудование
	
	В удовлетворительном состоянии

	ванны напольные 
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети
	
	

	и оборудование

сети проводного

радиовещания

сигнализация 

мусоропровод

лифт
	Нет

Нет

Нет

Нет
	

	вентиляция

телевидение

(другое)
	      есть

      есть
	

	10.  Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее

водоснабжение

водоотведение
	Централизованное,общедом.счетчик 
централизованное

Централизованное 

Централизованное

централизованное
	 В удовлетворительном состоянии
Требуется замена труб ГВС, ХВС и отопления, канализации 

Необходима ревизия теплового узла и замена запорной арматуры на 50%

	газоснабжение
	нет
	

	отопление

от внешних

котельных)
	Централизованное
	

	отопление от домовой котельной)

печи

калориферы

АГВ(другое)
	Нет

Нет

Нет

нет
	

	11. Крыльца


	 бетонное
	В удовлетворительном состоянии


 Глава Губеровского сельского поселения____________________ 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

_____________________________________________________

       уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

      многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

    _____________ А.И. Ковальчук____
      (подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012 г.

М.П.

Приложение № 1
                                                     к Конкурсной документации открытого конкурса

                 по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

по ул. Заводская с. Новостройка,

дом № 20 по ул. Петра Григоренко с. Новостройка,

дом № 3 по ул. Центральная, с. Губерово,

дом 16 по ул. Советская с. Губерово
                                             Утверждаю

                       Глава администрации Губеровского 
                              (должность, ф.и.о. руководителя

                             сельского поселения______________

                               органа местного самоуправления,

                      _________________________А.И. Ковальчук

                             являющегося организатором конкурса,

                           __692001 Приморский край, Пожарский район
                              почтовый индекс и адрес, телефон,

                           _с. Новостройка, ул. Заводская,12 

тел (42357)31-1-95,тел/факс 31-1-95,

 E-mail: quberovо@mail.ru 
                               факс, адрес электронной почты)

                             "__" ______________________ 2012 г.

                                              (дата утверждения)

                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома _692001 Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 8 . Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет_

    3. Серия, тип постройки пятиэтажное кирпичное здание ____
    4. Год постройки _1977_________
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ________нет_________________________________________________

    6. Степень фактического износа __80%________________________

    7. Год последнего капитального ремонта ___________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ________нет__________________________

    9. Количество этажей _______5_____________________________

    10. Наличие подвала __есть_________________________________
    11. Наличие цокольного этажа __нет____________________________

    12. Наличие мансарды _____нет_________________________________

    13. Наличие мезонина __нет____________________________________
    14. Количество квартир ____68_____________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___нет_________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________
    18. Строительный объем __15632__________куб.м
    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками (полезная)______3474,7___ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____2098,5_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) __62__ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) ___0_ кв. м

    20. Количество лестниц ___четыре_____ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) ___220__ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, балкон) ________ кв. м

38. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ___ площадь усовершенствованного покрытия ___ м2, площадь газонов ______ м2. Детских площадок нет.
39. Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал,     конструкция или   система, отделка и прочее)       
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Бетонный ленточный

Отмостка из монолитного бетона
	В удовлетворительном состоянии

Отмостка местами имеет контруклон к стенам здания, трещины, разрушение верхнего слоя, частично отсутствует.

	2.Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	3.Перегородки
	Кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)
	ж/бетонные плиты
	В удовлетворительном состоянии

	5.Крыша
	Двухскатная, шиферная
	В удовлетворительном состоянии

	6.Полы
	Бетонные, дощатые окрашенные

	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы окна двери (другое)
	Окна – 2-е створные окрашенные

Двери – простые окрашенные
	В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка внутренняя 

наружная
	Оштукатурено, побелено, панели окрашены масляной краской


	В удовлетворительном состоянии

	9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и

иное оборудование
	
	В удовлетворительном состоянии

	ванны напольные 
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети
	
	

	и оборудование

сети проводного

радиовещания

сигнализация 

мусоропровод

лифт
	Нет

Нет

Нет

Нет
	

	вентиляция

телевидение

(другое)
	      есть

      есть
	

	10.  Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее

водоснабжение

водоотведение
	Централизованное,общедом.счетчик 
централизованное

Централизованное 

Централизованное

централизованное
	 В удовлетворительном состоянии
Требуется замена труб ГВС, ХВС и отопления, канализации 

Необходима ревизия теплового узла и замена запорной арматуры на 50%

	газоснабжение
	нет
	

	отопление

от внешних

котельных)
	Централизованное
	

	отопление от домовой котельной)

печи

калориферы

АГВ(другое)
	Нет

Нет

Нет

нет
	

	11. Крыльца


	 бетонное
	В удовлетворительном состоянии


 Глава Губеровского сельского поселения____________________ 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

_____________________________________________________

       уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

      многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

    _____________ А.И. Ковальчук____
      (подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012 г.

М.П.

Приложение № 1
                                                     к Конкурсной документации открытого конкурса

                 по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

по ул. Заводская с. Новостройка,

дом № 20 по ул. Петра Григоренко с. Новостройка,

дом № 3 по ул. Центральная, с. Губерово,

дом 16 по ул. Советская с. Губерово
                                             Утверждаю

                       Глава администрации Губеровского 
                              (должность, ф.и.о. руководителя

                             сельского поселения______________

                               органа местного самоуправления,

                      _________________________А.И. Ковальчук

                             являющегося организатором конкурса,

                           __692001 Приморский край, Пожарский район
                              почтовый индекс и адрес, телефон,

                           _с. Новостройка, ул. Заводская,12 

тел (42357)31-1-95,тел/факс 31-1-95,

 E-mail: quberovо@mail.ru 
                               факс, адрес электронной почты)

                             "__" ______________________ 2012 г.

                                              (дата утверждения)

                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома _692001 Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 9 . Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет_

    3. Серия, тип постройки пятиэтажное бетонное здание ____
    4. Год постройки _1981_________
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ________нет_________________________________________________

    6. Степень фактического износа __80%________________________

    7. Год последнего капитального ремонта ___________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ________нет__________________________

    9. Количество этажей _______5_____________________________

    10. Наличие подвала __есть_________________________________
    11. Наличие цокольного этажа __нет____________________________

    12. Наличие мансарды _____нет_________________________________

    13. Наличие мезонина __нет____________________________________
    14. Количество квартир ____59_____________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___нет_________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________
    18. Строительный объем __12879__________куб.м
    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками (полезная)______2838___ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1528,5 кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) __0__ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) ___0_ кв. м

    20. Количество лестниц ___четыре_____ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) ___210__ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, балкон) ________ кв. м

40. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ___ площадь усовершенствованного покрытия ___ м2, площадь газонов ______ м2. Детских площадок нет.
41. Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал,     конструкция или   система, отделка и прочее)       
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Бетонный ленточный

Отмостка из монолитного бетона
	В удовлетворительном состоянии

Отмостка местами имеет контруклон к стенам здания, трещины, разрушение верхнего слоя, частично отсутствует.

	2.Наружные и внутренние капитальные стены
	бетонные
	В удовлетворительном состоянии

	3.Перегородки
	бетонные
	В удовлетворительном состоянии

	4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)
	ж/бетонные плиты
	В удовлетворительном состоянии

	5.Крыша
	Двухскатная, шиферная
	В удовлетворительном состоянии

	6.Полы
	Бетонные, дощатые окрашенные

	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы окна двери (другое)
	Окна – 2-е створные окрашенные

Двери – простые окрашенные
	В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка внутренняя 

наружная
	Оштукатурено, побелено, панели окрашены масляной краской


	В удовлетворительном состоянии

	9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и

иное оборудование
	
	В удовлетворительном состоянии

	ванны напольные 
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети
	
	

	и оборудование

сети проводного

радиовещания

сигнализация 

мусоропровод

лифт
	Нет

Нет

Нет

Нет
	

	вентиляция

телевидение

(другое)
	      есть

      есть
	

	10.  Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее

водоснабжение

водоотведение
	Централизованное,общедом.счетчик 
централизованное

Централизованное 

Централизованное

централизованное
	 В удовлетворительном состоянии
Требуется замена труб ГВС, ХВС и отопления, канализации 

Необходима ревизия теплового узла и замена запорной арматуры на 50%

	газоснабжение
	нет
	

	отопление

от внешних

котельных)
	Централизованное
	

	отопление от домовой котельной)

печи

калориферы

АГВ(другое)
	Нет

Нет

Нет

нет
	

	11. Крыльца


	 бетонное
	В удовлетворительном состоянии


 Глава Губеровского сельского поселения____________________ 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

_____________________________________________________

       уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

      многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

    _____________ А.И. Ковальчук____
      (подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012 г.

М.П.

Приложение № 1

                                                     к Конкурсной документации открытого конкурса

                 по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

по ул. Заводская с. Новостройка,

дом № 20 по ул. Петра Григоренко с. Новостройка,

дом № 3 по ул. Центральная, с. Губерово,

дом 16 по ул. Советская с. Губерово
                                             Утверждаю

                       Глава администрации Губеровского 
                              (должность, ф.и.о. руководителя

                             сельского поселения______________

                               органа местного самоуправления,

                      _________________________А.И. Ковальчук

                             являющегося организатором конкурса,

                           __692001 Приморский край, Пожарский район
                              почтовый индекс и адрес, телефон,

                           _с. Новостройка, ул. Заводская,12 

тел (42357)31-1-95,тел/факс 31-1-95,

 E-mail: quberovо@mail.ru 
                               факс, адрес электронной почты)

                             "__" ______________________ 2012 г.

                                              (дата утверждения)

                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома _692001 Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 10 . Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет_

    3. Серия, тип постройки пятиэтажное бетонное здание ____
    4. Год постройки _1984_________
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ________нет_________________________________________________

    6. Степень фактического износа __80%________________________

    7. Год последнего капитального ремонта ___________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ________нет__________________________

    9. Количество этажей _______5_____________________________

    10. Наличие подвала __есть_________________________________
    11. Наличие цокольного этажа __нет____________________________

    12. Наличие мансарды _____нет_________________________________

    13. Наличие мезонина __нет____________________________________
    14. Количество квартир ____56_____________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___нет_________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________
    18. Строительный объем __12849__________куб.м
    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками (полезная)______2875,2___ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1545,0 кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) __141__ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) ___0_ кв. м

    20. Количество лестниц ___четыре_____ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) ___210__ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, балкон) ________ кв. м

42. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ___ площадь усовершенствованного покрытия ___ м2, площадь газонов ______ м2. Детских площадок нет.
43. Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал,     конструкция или   система, отделка и прочее)       
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Бетонный ленточный

Отмостка из монолитного бетона
	В удовлетворительном состоянии

Отмостка местами имеет контруклон к стенам здания, трещины, разрушение верхнего слоя, частично отсутствует.

	2.Наружные и внутренние капитальные стены
	бетонные
	В удовлетворительном состоянии

	3.Перегородки
	бетонные
	В удовлетворительном состоянии

	4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)
	ж/бетонные плиты
	В удовлетворительном состоянии

	5.Крыша
	Двухскатная, шиферная
	В удовлетворительном состоянии

	6.Полы
	Бетонные, дощатые окрашенные

	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы окна двери (другое)
	Окна – 2-е створные окрашенные

Двери – простые окрашенные
	В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка внутренняя 

наружная
	Оштукатурено, побелено, панели окрашены масляной краской


	В удовлетворительном состоянии

	9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и

иное оборудование
	
	В удовлетворительном состоянии

	ванны напольные 
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети
	
	

	и оборудование

сети проводного

радиовещания

сигнализация 

мусоропровод

лифт
	Нет

Нет

Нет

Нет
	

	вентиляция

телевидение

(другое)
	      есть

      есть
	

	10.  Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее

водоснабжение

водоотведение
	Централизованное,общедом.счетчик 
централизованное

Централизованное 

Централизованное

централизованное
	 В удовлетворительном состоянии
Требуется замена труб ГВС, ХВС и отопления, канализации 

Необходима ревизия теплового узла и замена запорной арматуры на 50%

	газоснабжение
	нет
	

	отопление

от внешних

котельных)
	Централизованное
	

	отопление от домовой котельной)

печи

калориферы

АГВ(другое)
	Нет

Нет

Нет

нет
	

	11. Крыльца


	 бетонное
	В удовлетворительном состоянии


 Глава Губеровского сельского поселения____________________ 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

_____________________________________________________

       уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

      многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

    _____________ А.И. Ковальчук____
      (подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012 г.

М.П.

Приложение № 1

                                                     к Конкурсной документации открытого конкурса

                 по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

по ул. Заводская с. Новостройка,

дом № 20 по ул. Петра Григоренко с. Новостройка,

дом № 3 по ул. Центральная, с. Губерово,

дом 16 по ул. Советская с. Губерово
                                             Утверждаю

                       Глава администрации Губеровского 
                              (должность, ф.и.о. руководителя

                             сельского поселения______________

                               органа местного самоуправления,

                      _________________________А.И. Ковальчук

                             являющегося организатором конкурса,

                           __692001 Приморский край, Пожарский район
                              почтовый индекс и адрес, телефон,

                           _с. Новостройка, ул. Заводская,12 

тел (42357)31-1-95,тел/факс 31-1-95,

 E-mail: quberovо@mail.ru 
                               факс, адрес электронной почты)

                             "__" ______________________ 2012 г.

                                              (дата утверждения)

                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома _692001 Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Григоренко, дом 20 . Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет_

    3. Серия, тип постройки двухэтажное деревянное здание ____
    4. Год постройки _1937_________
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ________нет_________________________________________________

    6. Степень фактического износа __более 80%_____________________

    7. Год последнего капитального ремонта ________________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ________нет__________________________

    9. Количество этажей _______2_____________________________

    10. Наличие подвала __есть_________________________________
    11. Наличие цокольного этажа __нет____________________________

    12. Наличие мансарды _____нет_________________________________

    13. Наличие мезонина __нет____________________________________
    14. Количество квартир ____12_____________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___нет_________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________
    18. Строительный объем __1920,5__________куб.м
    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками (полезная)______482,4___ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____236 кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) __0__ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) ___0_ кв. м

    20. Количество лестниц ___две_____ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) ___20__ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, балкон) ________ кв. м

44. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ___ площадь усовершенствованного покрытия ___ м2, площадь газонов ______ м2. Детских площадок нет.
45. Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал,     конструкция или   система, отделка и прочее)       
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Бетонный ленточный

Отмостка из монолитного бетона
	Частично разрушен, местами отсутствует

Отмостка  имеет контруклон к стенам здания, трещины, разрушение верхнего слоя, частично отсутствует.

	2.Наружные и внутренние капитальные стены
	деревянные
	В удовлетворительном состоянии

	3.Перегородки
	деревянные
	В удовлетворительном состоянии

	4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)
	деревянные
	В удовлетворительном состоянии

	5.Крыша
	Двухскатная, шиферная
	В удовлетворительном состоянии

	6.Полы
	 дощатые окрашенные

	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы окна двери (другое)
	Окна – 2-е створные окрашенные

Двери – простые окрашенные
	В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка внутренняя 

наружная
	Отделана вагонкой, окрашена масляной краской


	В удовлетворительном состоянии

	9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и

иное оборудование
	
	В удовлетворительном состоянии

	ванны напольные 
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети
	
	

	и оборудование

сети проводного

радиовещания

сигнализация 

мусоропровод

лифт
	Нет

Нет

Нет

Нет
	

	вентиляция

телевидение

(другое)
	      Нет
      есть
	

	10.  Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее

водоснабжение

водоотведение
	Централизованное,общедом.счетчик 
нет
нет
нет
	 В удовлетворительном состоянии
Требуется замена труб  отопления
Необходима ревизия теплового узла и замена запорной арматуры на 80%

	газоснабжение
	нет
	

	отопление

от внешних

котельных)
	Централизованное
	

	отопление от домовой котельной)

печи

калориферы

АГВ(другое)
	Нет

Нет

Нет

нет
	

	11. Крыльца


	 бетонное
	В удовлетворительном состоянии


 Глава Губеровского сельского поселения____________________ 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

_____________________________________________________

       уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

      многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

    _____________ А.И. Ковальчук____
      (подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012 г.

М.П.

Приложение № 1

                                                     к Конкурсной документации открытого конкурса

                 по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

по ул. Заводская с. Новостройка,

дом № 20 по ул. Петра Григоренко с. Новостройка,

дом № 3 по ул. Центральная, с. Губерово,

дом 16 по ул. Советская с. Губерово
                                             Утверждаю

                       Глава администрации Губеровского 
                              (должность, ф.и.о. руководителя

                             сельского поселения______________

                               органа местного самоуправления,

                      _________________________А.И. Ковальчук

                             являющегося организатором конкурса,

                           __692001 Приморский край, Пожарский район
                              почтовый индекс и адрес, телефон,

                           _с. Новостройка, ул. Заводская,12 

тел (42357)31-1-95,тел/факс 31-1-95,

 E-mail: quberovо@mail.ru 
                               факс, адрес электронной почты)

                             "__" ______________________ 2012 г.

                                              (дата утверждения)

                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома _692001 Приморский край, Пожарский район, с. Губерово, ул. Советская, дом 16 . Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет_

    3. Серия, тип постройки двухэтажное деревянное здание ____
    4. Год постройки _1937_________
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ________нет_________________________________________________

    6. Степень фактического износа __более 80%_____________________

    7. Год последнего капитального ремонта ________________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ________нет__________________________

    9. Количество этажей _______2_____________________________

    10. Наличие подвала __есть_________________________________
    11. Наличие цокольного этажа __нет____________________________

    12. Наличие мансарды _____нет_________________________________

    13. Наличие мезонина __нет____________________________________
    14. Количество квартир ____8_____________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___нет_________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________
    18. Строительный объем __1928,5__________куб.м
    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками (полезная)______385,1___ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___201,3 кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) __0__ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) ___0_ кв. м

    20. Количество лестниц ___две_____ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) ___20__ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, балкон) ________ кв. м

46. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ___ площадь усовершенствованного покрытия ___ м2, площадь газонов ______ м2. Детских площадок нет.
47. Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал,     конструкция или   система, отделка и прочее)       
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Бетонный ленточный

Отмостка из монолитного бетона
	Частично разрушен, местами отсутствует

Отмостка  имеет контруклон к стенам здания, трещины, разрушение верхнего слоя, частично отсутствует.

	2.Наружные и внутренние капитальные стены
	деревянные
	В удовлетворительном состоянии

	3.Перегородки
	деревянные
	В удовлетворительном состоянии

	4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)
	деревянные
	В удовлетворительном состоянии

	5.Крыша
	Двухскатная, шиферная
	В удовлетворительном состоянии

	6.Полы
	 дощатые окрашенные

	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы окна двери (другое)
	Окна – 2-е створные окрашенные

Двери – простые окрашенные
	В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка внутренняя 

наружная
	Отделана вагонкой, окрашена масляной краской


	В удовлетворительном состоянии

	9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и

иное оборудование
	
	В удовлетворительном состоянии

	ванны напольные 
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети
	
	

	и оборудование

сети проводного

радиовещания

сигнализация 

мусоропровод

лифт
	Нет

Нет

Нет

Нет
	

	вентиляция

телевидение

(другое)
	      Нет

      есть
	

	10.  Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее

водоснабжение

водоотведение
	Централизованное,общедом.счетчик 
нет

нет

нет
	 В удовлетворительном состоянии
Требуется замена труб  отопления

Необходима ревизия теплового узла и замена запорной арматуры на 80%

	газоснабжение
	нет
	

	отопление

от внешних

котельных)
	Централизованное
	

	отопление от домовой котельной)

печи

калориферы

АГВ(другое)
	Нет

Нет

Нет

нет
	

	11. Крыльца


	 бетонное
	В удовлетворительном состоянии


 Глава Губеровского сельского поселения____________________ 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

_____________________________________________________

       уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

      многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

    _____________ А.И. Ковальчук____
      (подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012 г.

М.П.

Приложение № 1

                                                     к Конкурсной документации открытого конкурса

                 по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

по ул. Заводская с. Новостройка,

дом № 20 по ул. Петра Григоренко с. Новостройка,

дом № 3 по ул. Центральная, с. Губерово,

дом 16 по ул. Советская с. Губерово
                                             Утверждаю

                       Глава администрации Губеровского 
                              (должность, ф.и.о. руководителя

                             сельского поселения______________

                               органа местного самоуправления,

                      _________________________А.И. Ковальчук

                             являющегося организатором конкурса,

                           __692001 Приморский край, Пожарский район
                              почтовый индекс и адрес, телефон,

                           _с. Новостройка, ул. Заводская,12 

тел (42357)31-1-95,тел/факс 31-1-95,

 E-mail: quberovо@mail.ru 
                               факс, адрес электронной почты)

                             "__" ______________________ 2012 г.

                                              (дата утверждения)

                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома _692001 Приморский край, Пожарский район, с. Губерово, ул. Центральная, дом 3 . Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет_

    3. Серия, тип постройки двухэтажное кирпичное здание
    4. Год постройки _1937_________
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ________нет_________________________________________________

    6. Степень фактического износа __более 80%_____________________

    7. Год последнего капитального ремонта ________________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ________нет__________________________

    9. Количество этажей _______2_____________________________

    10. Наличие подвала __есть_________________________________
    11. Наличие цокольного этажа __нет____________________________

    12. Наличие мансарды _____нет_________________________________

    13. Наличие мезонина __нет____________________________________
    14. Количество квартир ____8_____________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___нет_________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________
    18. Строительный объем __1926,5__________куб.м
    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками (полезная)______386,0__ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___201,3 кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) __0__ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) ___0_ кв. м

    20. Количество лестниц ___одна_____ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) ___12__ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, балкон) ________ кв. м

48. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ___ площадь усовершенствованного покрытия ___ м2, площадь газонов ______ м2. Детских площадок нет.
49. Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал,     конструкция или   система, отделка и прочее)       
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Бетонный ленточный

Отмостка из монолитного бетона
	Частично разрушен, местами отсутствует

Отмостка  имеет контруклон к стенам здания, трещины, разрушение верхнего слоя, частично отсутствует.

	2.Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичный
	В удовлетворительном состоянии

	3.Перегородки
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	5.Крыша
	Двухскатная, шиферная
	В удовлетворительном состоянии

	6.Полы
	 дощатые окрашенные

	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы окна двери (другое)
	Окна – 2-е створные окрашенные

Двери – простые окрашенные
	В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка внутренняя 

наружная
	Оштукатурено,побелино окрашено масляной краской


	В удовлетворительном состоянии

	9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и

иное оборудование
	
	В удовлетворительном состоянии

	ванны напольные 
	
	

	электроплиты
	
	

	телефонные сети
	
	

	и оборудование

сети проводного

радиовещания

сигнализация 

мусоропровод

лифт
	Нет

Нет

Нет

Нет
	

	вентиляция

телевидение

(другое)
	      Нет

      есть
	

	10.  Внутридомовые инженерные

коммуникации и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее

водоснабжение

водоотведение
	Централизованное,общедом.счетчик 
нет

нет

нет
	 В удовлетворительном состоянии
Требуется замена труб  отопления

Необходима ревизия теплового узла и замена запорной арматуры на 80%

	газоснабжение
	нет
	

	отопление

от внешних

котельных)
	Централизованное
	

	отопление от домовой котельной)

печи

калориферы

АГВ(другое)
	Нет

Нет

Нет

нет
	

	11. Крыльца


	 бетонное
	В удовлетворительном состоянии


 Глава Губеровского сельского поселения____________________ 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

_____________________________________________________

       уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

      многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

    _____________ А.И. Ковальчук____
      (подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012 г.

М.П.

